## Sayfa1
Kontrolör ve Modül I/O Yapılandırması
| ÜRÜN | DI | DQ | RQ | AI (4-20 mA/0-10) | AQ (4-20 mA/0-10) | RTD (PT100/PT1000) | NTC (10 K) | CANBUS | Bluetooth
Prototip Üretim | Kontrol Cihazı | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +
Prototip Üretim | Evap Modülü | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | +
| Kontrol Cihazı | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | + | +
| DI Module | 16 | [6 empty] | + | -
| DQ Module |  | 16 | [5 empty] | + | -
| RQ Module |  |  | 8 |  |  |  |  | + | -
| DIDQ Module | 8 | 8 | [5 empty] | + | -
| AI Module |  |  |  | 8 |  |  |  | + | -
| AQ Module |  |  |  |  | 8 |  |  | + | -
| AIAQ Module |  |  |  | 4 | 4 |  |  | + | -
| RTD Module | [5 empty] | 8 |  | + | -
| NTC Module | [6 empty] | 8 | + | -
Kontrolör Özellikleri
1) Haberleşme Portları : Ethernet 10/100 Mbps, RS 485 3 kV ESD Koruma, Galvanik ve Optik İzolasyon), USB,Wifi,Bluetooth
2) Haberleşme Protokolleri: TCP/IP, Modbus RTU,MQTT
3) Kalıcılık (Snapshot ): Min 128 veri
4)Dahili gerçek zaman saati
5) RTC batarya
6) Online olarak verileri izleyebilme/değişiklik yapabilme
7)USB ve TCP/IP üzerinden yazılım yükleyebilme
8) Web Server özelliği (opsiyonel)
9) Led Gösterimi: POWER, ERROR, HABERLEŞME, DI, DQ